УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации МО Аннинское сельское поселение

от 18.03.2015 № 85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2015-2019 ГОДЫ»

Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Аннино

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Аннинское сельское поселение на 2015-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2015 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Местная администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Местная администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | ООО «Объединение энергоменеджмента» (уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009) |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Аннинское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; Проведение энергетических обследований; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; Снижение, по сравнению с 2015 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Аннинское сельское поселение на 40%; Повышение уровня компетентности работников администрации МО Аннинское сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2019 годы Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2015-2017 годы, второй этап – 2018-2019 годы |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 12365,6 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Аннинское сельское поселение составляет 3273,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1056,6 тыс. руб., 2016 год – 1357,1 тыс. руб., 2017 год – 760,0 тыс. руб., 2018 год – 50,0 тыс. руб., 2019 год – 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

Аннинское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Ломоносовского района Ленинградской области.

В древности земли Аннинской волости входили в состав Новгородской республики, а затем Великого княжества Московского. Однако после Ливонской войны, завершившейся Столбовским мирным договором 1617 г., Ивангородский, Ямской и Капорский уезды отошли Швеции. После этого коренное население волости, состоявшее из финнов-ингерманландцев, которые были дружественно настроены к России и поддерживали русских во время войны, стало переселяться восточнее, на неоккупированные шведами территории. В то же время началось переселение финских крестьян из Финляндии.

О финском прошлом Аннинского сельского поселения говорят сохранившиеся до наших дней названия деревень: Иннолово, Куттузи, Тиммолово и др. История названия поселка Аннино сложна и окутана легендами. Известно, что ранее на территории поселка было финское поселение Ниуккози, что значит «хутор на холме». Рядом с ним находилась маленькая деревушка Аннамойзи – «Аннинская мыза», получившая, согласно местному преданию, свое название от имени императрицы Анны Иоанновны, которая, в 1730-1740 гг. останавливалась там по дороге в Ораниенбаум. Название Аннамойзи осталось и после слияния обеих деревень, сохраняясь вплоть до конца 30-х годов прошлого века.

Взаимоотношения финского населения края с царским правительством складывались в целом благополучно, однако после революции ситуация изменилась. Жесткие продразверстки и мобилизации – с одной стороны и стремление к национальному самоопределению - с другой, привели к ряду кровавых столкновений в 1919-20м гг. и напряженности в отношениях с Советской властью, которая разрешилась принудительным выселением финского населения с территории Ленинградской области, завершившемся в 1942 г. В связи с курсом на русификацию финское название поселения Аннамойзи было заменено на русскоязычное Аннино.

Имя «Красное Аннино» получил в самом начале 30х годов крупнейший в Ленинградской области колхоз, объединивший 75 различных хозяйств на территории Аннинского сельского поселения.

В годы Великой Отечественной войны территория Аннинского сельского поселения жестоко пострадала. Достаточно сказать, что из пятнадцати населенных пунктов, существовавших на ней до войны, сохранился только один. После войны земли Аннинского сельского поселения были заселены, фактически, заново. На базе совхоза «Красное Аннино» возник совхоз «Победа», сейчас ЗАО «Победа», являющееся, на настоящий момент, основным предприятием поселения.

Административный центр — посёлок Аннино. На территории поселения расположены 14 населённых пунктов — 2 посёлка и 12 деревень:

- Алакюля, деревня

- Аннино, посёлок, административный центр

- Большие Томики, деревня

- Иннолово, деревня

- Капорское, деревня

- Кемпелево, деревня

- Куттузи, деревня

- Лесопитомник, деревня

- Новоселье, посёлок

- Пески, деревня

- Пигелево, деревня

- Рапполово, деревня

- Рюмки, деревня

- Тиммолово, деревня

Образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию Аннинской волости.

Описание границ:

на севере — с Горбунковским сельским поселением

на востоке — с Санкт-Петербургом

на юге — с Лаголовским сельским поселением

на западе — с Ропшинским сельским поселением

Численность постоянного населения, являющегося полностью сельским, в 2009 году составила 7064 человека и относительно предыдущего года изменилась незначительно, прирост – 96 человек или 1,4%. Трудоспособных граждан стало на 30 человек, или 0,6% больше, чем в 2008 году. Численность нетрудоспособных по возрастным категориям несколько возросла: моложе трудоспособного возраста - на 54 чел. (6,8 %), а старше трудоспособного возраста – на 12 чел. (0,9%) по сравнению с аналогичными показателями 2008 года. В 2009 году смертность возросла на 11 чел. (14,7 %), а рождаемость снизилась на 7 человек (на 15,4%).

Демографические данные по Аннинскому сельскому поселению приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика демографических показателей

| Демография | Ед. изм. | на 01.01.2009 | на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. сельское | всего | в т. ч. сельское |
| 1. Численность постоянного населения - всего | тыс. чел. | 6968 | 6968 | 7064 | 7064 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 799 | 799 | 853 | 853 |
| трудоспособного возраста | тыс. чел. | 4870 | 4870 | 4900 | 4900 |
| старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 1299 | 1299 | 1311 | 1311 |
| 2. Рождаемость на 1000 жителей | чел. | 6,9 | 6,9 | 5,8 | 5,8 |
| 3. Смертность на 1000 жителей | чел. | 10,8 | 10,8 | 12,2 | 12,2 |
| 4. Миграционный прирост (убыток) на 1000 жителей | чел. | 29,0 | 29,0 | 28,6 | 28,6 |
| 5. Численность детей до 18 лет (включительно) | чел. | 799 | 799 | 853 | 853 |
| 6. Маятниковая миграция населения муниципального образования за пределы территории: | чел. | 2727 | 2727 | 2744 | 2744 |
| на работу | чел. | 2580 | 2580 | 2590 | 2590 |
| на учебу | чел. | 147 | 147 | 154 | 154 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в Санкт-Петербург | чел. | 2727 | 2727 | 2744 | 2744 |

На территории МО Аннинское сельское поселение преобладает сельскохозяйственное производство. В рейтинге предприятий по видам экономической деятельности на 1-ом месте – по совокупности 40 (24 %) организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. Далее, 37 предприятий (22,2 %) задействованы в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях. Оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования занимается 21 организация (12,6%). Как строительные в ЦСУ зарегистрированы 16 организаций (9,6%). На территории Аннинского сельского поселения находится в общей сложности 14 (8,4%) предприятий и организаций, ведущих обрабатывающее производство. Транспортные услуги и услуги связи оказывают 9 предприятий (5,4 %). Количество остальных предприятий по разным видам экономической деятельности колеблется от 1 до 5 и их доля от 0,6 до 3 % .

На территории поселения находятся такие крупные налогоплательщики, как  ЗАО «Победа», ЗАО «Агростар», ОАО «СевНИИГиМ», ЗАО «СевНИИГиМ», ЗАО «ОКБ Мелиорация», ГП «Пригородное ДРЭУ», ОАО «Леноблгаз», ЗАО «РСУ-103», ФЛ ФГУ «Управление «Ленмелиоводхоз».

Основные показатели, характеризующие экономическое и финансовое состояние МО Аннинское  сельское поселение, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные показатели, характеризующие экономическое и финансовое состояние МО Аннинское сельское поселение

| № | Показатели | Ед. изм. | На 01.10.2015 | В % к соотв. периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесписочная численность работников в экономике | Чел. |  |  |
| 2. | Количество налогоплательщиков: |
|  | В том числе: |
|  | Физические лица | Чел. |  |  |
|  | Юридические лица | Чел. |  |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата за отчетный период | Руб. | 14386,37 |  |
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | Млн. руб. | 1458,9 | 135,5 |
| 5. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. | 17620 | 17,9 |
| 6. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. |  |  |
| 7. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 3987 | 258,6 |
| 8. | Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по экономике поселения | тыс. руб. |  |  |
| 9. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |
|  | План | тыс. руб. | 34307,39 | 105 |
|  | Факт | тыс. руб. | 27801,59 | 126 |
|  | % исполнения | % | 81 | - |
| 10. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения – всего: | тыс. руб. | 7947,28 | 87 |
|  | В том числе по видам налогов: |  |  |  |
|  | Земельный налог | тыс. руб. | 4044,38 | 257 |
|  | Налог на имущество физ.лиц | тыс. руб. | 208,32 | 124 |
|  | Арендная плата за землю | тыс. руб. | 1477,62 | 133 |
| 11. | Исполнение расходной части бюджета поселения: |
|  | План | тыс. руб. | 35258 | 101 |
|  | Факт | тыс. руб. | 23313,2 | 114 |
|  | % исполнения | % | 66,1 | - |
| 12 | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | тыс. руб. | +4488,4 | 261 |

На территории МО Аннинское сельское поселение действуют следующие организации коммунального комплекса:

•	Поставщик электрической энергии – ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

•	Поставщик услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – ООО «ЛР ТЭК».

В МО Аннинское сельское поселение в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Аннинское сельское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20150604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2016-2018 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2016-2018 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2017 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2019 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2019 года стоимость основных для МО Аннинское сельское поселение топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Аннинское сельское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Аннинское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Аннинское сельское поселение.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2015 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Аннинское сельское поселение на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников местной администрации МО Аннинское сельское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов местной администрации МО Аннинское сельское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2019 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2015-2019 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2015-2017 годы,

- второй этап – 2018-2019 годы

Первый этап (2015-2017 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Аннинское сельское поселение.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Аннинское сельское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2018 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2018-2019 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2020 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2014 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 200,0 тыс. руб. (см. Таблицу 3 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Таблица 3. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2015 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2015-2019 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2015-2019 г.г. | 80,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2015-2019 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2015 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2015-2019 гг | 120,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2015-2019 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО = 200,0 | - |

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования – 74 шт. Общее количество квартир в многоквартирных домах – 2507 шт.

Жилищный фонд муниципального образования обслуживает: управляющая компания ООО «УК «Развитие» - 53 дома; ООО «Ремстрой сервис» - 20 домов; ОАО «Славянка» - 1 дом.

Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристика жилищного фонда МО Аннинское сельское поселение

| Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан: | Единица измерения | на 01.01.2009 | на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 177 | 184,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома всего | Ед. | 707 | 858 |
| в т.ч. многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 97 | 97 |
| квартиры в МКД | Ед. | 2164 | 2164 |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | Тыс. кв. м | 6,4 | 6,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома всего | Ед. | 21 | 21 |
| в т.ч. многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 21 | 21 |
| квартиры в МКД | Ед. | 99 | 96 |
| Из него: |  |  |  |
| 1.1.1. собственность Российской Федерации - всего | Тыс. кв. м | 3,1 | 2,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома всего | Ед. | 1 | 1 |
| в т.ч. многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 1 | 1 |
| квартиры в МКД | Ед. | 44 | 41 |
| 1.1.2. собственность Ленинградской области - всего | Тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома всего | Ед. |  |  |
| в т.ч. многоквартирные дома (МКД) | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | Тыс. кв. м | 40,8 | 34,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома всего | Ед. | 63 | 61 |
| в т.ч. многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 63 | 61 |
| квартиры в МКД | Ед. | 741 | 539 |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего | Тыс. кв. м | 136,2 | 144,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома всего | Ед. | 623 | 776 |
| в т.ч. многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 13 | 15 |
| квартиры в МКД | Ед. | 1324 | 1529 |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | Ед. |  | 1529 |
| площадь | Тыс. кв. м |  | 78,0 |
| 1.3.2. Жилые дома | Ед. |  | 761 |
| площадь | Тыс. кв. м |  | 66,1 |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы: |  |  |  |
| Количество ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| Количество МКД в составе ЖК, ЖСК | ед. |  |  |
| их площадь | ед. |  |  |
| 1.3.4.Товарищества собственников жилья: |  |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  | 84 |
| Количество ТСЖ | Ед. |  | 2 |
| Количество МКД в составе ТСЖ | Ед. |  | 12 |
| их площадь | тыс. кв. м |  | 3782,3 |
| 1.3.5.фонд в собственности юридических лиц: | тыс. кв. м |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел | 25,4 | 26,1 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % |  |  |
| 4. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда: |  |  |  |
| в городской местности: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % |  |  |
| -горячего водоснабжения | % |  |  |
| -отопление | % |  |  |
| -канализации | % |  |  |
| в сельской местности: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % |  | 97,5 |
| -горячего водоснабжения | % |  | 84,4 |
| -отопление | % |  | 92,6 |
| -канализации | % |  | 96,3 |
| 5. Ветхий фонд: площадь | кв. м |  |  |
| Число семей, проживающих в нем | Ед. |  |  |
|  | человек |  |  |
| 6. Аварийный фонд: площадь | кв. м | 229,1 | 229,1 |
| квартир | Ед. | 8 | 8 |
| Число семей, проживающих в нем | Ед. | 8 | 8 |
|  | человек | 16 | 16 |
| 7. Квартиры коммунального заселения: | тыс.кв. м |  | 3,6 |
|  | Ед. |  | 61 |
| 8.Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % |  |  |
| -горячего водоснабжения | % |  |  |
| -теплоснабжения | % |  |  |
| -водоотведения | % |  |  |
| -газоснабжения | % |  |  |
| -электроснабжения | % |  |  |
| 9. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | % |  |  |
| 10.Колличество концессионных соглашений в коммунальном комплексе | шт. |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и региональной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, в 2015 году», муниципальным образованием «Аннинское сельское поселение» в 2015 году был проведен капитальный ремонт двенадцати многоквартирных домов в поселках Аннино и Новоселье, деревнях Лесопитомник и Капорское на общу сумму 8 810,848 тыс. руб., см. таблицу 5.

В 2008-2009 годах на многоквартирные дома было установленно в общей сумме 40 общедомовых приборов учета холодного водоснабжения.

В 2015 году на многоквартирные дома в МО Аннинское сельское поселение, было установлено 6 общедомовых прибора учета тепловой энергии на сумму 473,36 тыс. руб., 4 общедомовых прибора учета ГВС на сумму 229,954 тыс. руб., 2 общедомовых прибора учета ХВС на сумму 115,488 тыс. руб. (установка производилась в замен выработавших ресурс), 7 общедомовых приборов учета электроэнергии на сумму 318,864 тыс. руб. Общая сумма затраченная в 2015 году на общедомовые приборы учета энергоресурсов составила 1484,224 тыс. руб., из них:

- за счет средств областного бюджета – 345,442 тыс. руб.;

- за счет местного бюджета – 693,118 тыс. руб.;

- за счет средств Программы капитального ремонта – 445,65 тыс. руб.

В 2016 году планируется установить на двух домах планируется установить 4 прибора учета тепловой энергии на сумму 346,56 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Все сведения по установке приборов учета коммунальных ресурсов в жилом фонде МО Аннинское сельское поселение представлены в таблице 6.

Таблица 5. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение

| № п/п | ТСЖ или управляющая организация | Адрес МКД | Всего руб. | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта РФ | За счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,1 | 804374 | 677423 | 40172 | 46560 | 40219 |
| 2 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,2 | 841583 | 708759 | 42030 | 48714 | 42080 |
| 3 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,3 | 1508125 | 1270104 | 75318 | 87296 | 75407 |
| 4 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,4 | 1554217 | 1308923 | 77620 | 89963 | 77711 |
| 5 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,5 | 147627 | 124327 | 7373 | 8545 | 7382 |
| 6 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,8 | 331192 | 278921 | 16540 | 19171 | 16560 |
| 7 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,9 | 147499 | 124220 | 7366 | 8538 | 7375 |
| 8 | ТСЖ «Лесопитомник» | д.Лесопитомник,15 | 261949 | 220606 | 13082 | 15163 | 13098 |
| 9 | ООО «УК «Развитие» | д.Капорское,3 | 1233176 | 1038549 | 61587 | 71380 | 61660 |
| 10 | ООО «УК «Развитие» | п.Аннино ул.10-й Пятилетки,4 | 1020000 | 859019 | 50940 | 59041 | 51000 |
| 11 | ООО «УК «Развитие» | п.Новоселье,4а | 225000 | 189489 | 11237 | 13024 | 11250 |
| 12 | ООО «УК «Развитие» | п. Аннино ул.Центральная,8 | 736106 | 619960 | 36735 | 42605 | 36806 |
| ИТОГО | 8810848 | 7420300 | 440000 | 510000 | 440548 |

Таблица 6. Перечень многоквартирных домов МО Аннинское сельское поселение, в которых в 2015-2016 годах были установлены и планируется установить общедомовые приборы учета тепловой энергии, ГВС, ХВС и электроэнергии

| № п/п | Адрес местонахождения дома | Год установки | Стоимость установки приборов учета | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодной воды | горячей воды | тепловой энергии | электрической энергии | ВСЕГО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | Программа капитального ремонта |
|  |  |  | ед. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | п. Аннино ул. 10-й Пятилетки д.1 | 2015 | 1 | 57,74 | 2 | 114,98 | 2 | 173,28 | 0 | 0,00 | 5 | 346,00 | 172,72 | 173,28 | 0,00 |
| 2 | п. Аннино ул. 10-й Пятилетки д.7 | 2015 | 1 | 57,74 | 2 | 114,98 | 2 | 173,28 | 0 | 0,00 | 5 | 346,00 | 172,72 | 173,28 | 0,00 |
| 3 | д. Лесопитомник Стрельнинский дом № 1 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 4 | д. Лесопитомник Стрельнинский дом № 2 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 5 | д. Лесопитомник Стрельнинский дом № 5 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 6 | д. Лесопитомник Стрельнинский дом № 8 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 7 | д. Лесопитомник Стрельнинский дом № 9 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 8 | д. Лесопитомник Стрельнинский дом № 15 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 9 | д. Капорское дом № 3 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 45,55 | 1 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| 10 | п. Аннино, ул. Центральная д. 8 | 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 126,80 | 0 | 0,00 | 2 | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 126,80 |
| 11 | д. Новоселье д. 4а | 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 173,28 | 0 | 0,00 | 2 | 173,28 | 0,00 | 173,28 |  |
| 12 | д. Новоселье д. 1 | 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 173,28 | 0 | 0,00 | 2 | 173,28 | 0,00 | 173,28 |  |
| Итого |  | 2 | 115,488 | 4 | 229,954 | 10 | 819,918 | 7 | 318,864 | 23 | 1484,224 | 345,442 | 693,118 | 445,65 |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требованиям закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2016);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- принять меры по приватизации жилья;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. В МО Аннинское сельское поселение в 2017 году планируется проведение энергетических обследований трех наиболее крупных многоквартирных домов, стоимость обследования одного дома составляет 100 000 руб., общая стоимость энергетических обследований трех многоквартирных домов составит: 100 000*3 = 300 000 руб.

Таблица 7. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2016 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2016-2019 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «УК «Развитие», ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка» |
| 1.3 | Разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | 2016 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Учет энергетических ресурсов |
| 2.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 2015 г. | 126,8 | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Программа капитального ремонта | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  |  | 2015-2016 гг. | 693,12 | 346,56 | 346,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО |  |
| 2.2 | Установка приборов учета ГВС | 2015 г. | 229,954 | 229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.3 | Установка приборов учета ХВС | 2015 г. | 115,488 | 115,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.4 | Установка приборов учета электроэнергии | 2015 г. | 318,864 | 318,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Программа капитального ремонта |  |
| Итого |  | 1484,23 | 1137,67 | 346,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда |
| 3.1 | Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов | 2015 г. | 7420,30 | 7420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За счет средств Фонда | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  |  |  | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За счет средств бюджета субъекта РФ |  |
|  |  |  | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | 440,55 | 440,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За счет средств ТСЖ, других кооперативов |  |
| Итого |  | 8810,85 | 8810,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |
| 4.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2017 г. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего | - | 10595,07 | 9948,51 | 346,56 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО= | 1503,1 | - |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Аннинское сельское поселение насчитывает 352 светильника, из них 311 с лампами типа ДРЛ-250, 33 с лампами типа ДНАТ-150 и 8 с энергосберегающими лампами.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 8. Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Таблица 9. Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например, известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО Аннинское сельское поселение выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к газоразрядным лампам низкого давления. Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие планируется только на светильниках, расположенных в населенных пунктах, лампы ДРЛ в светильниках расположенных вдоль шоссе в ближайшее время заменять не планируется. Таким образом, в 2016 году планируется заменить 241 светильник с лампами ДРЛ на светильники с энергосберегающими лампами из 311, а так же в 2017 году установить 52 дополнительных светильника с энергосберегающими лампами помимо имеющихся. Необходимость замены светильника возникла из-за разницы цоколя ламп. Затраты на замену 241 светильника с лампами ДРЛ на светильники с газоразрядными лампами низкого давления и установку дополнительных 52 светильников с газоразрядными лампами низкого давления составят 293 шт.*2500 руб./шт. =732,5 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения современных энергоэффективных светильников с газоразрядными лампами низкого давления вместо светильников с ртутными лампами обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

Рассчитаем приблизительную экономию электрической энергии за год, при замене ламп ДРЛ, на более экономичные газоразрядные лампы низкого давления:

- В среднем одна лампочка ДРЛ-250 потребляет 280 Вт*ч активной мощности, 241 лампочки потребляют – 241*280 Вт*ч=67480 Вт*ч.= 67,5 кВт*ч. Приблизительная величина работы уличного освещения в год равна 3750 ч. (продолжительность всего темного времени года для Санкт-Петербурга и ЛО=3750 ч.), таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 67,5 кВт.ч.*3750 ч.=253125 кВт*ч./год.

- Аналогичный расчет произведем для газоразрядных ламп низкого давления. Газоразрядная лампа низкого давления потребляет 170 Вт.ч. активной мощности, 170*241=40970 Вт.ч.=41,0 кВт.ч., потребление за год составит: 41,0*3750= 153750 кВт*ч/год.

Экономия потребления электрической энергии при замене 241 лампы ДРЛ-250 на газоразрядные лампы низкого давления за год составит: 253125-153750=99375 кВт*ч/год, что соответствует 39% потребления электроэнергии по отношению к потреблению при использовании ламп ДРЛ-250.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены ламп ДРЛ на более энергоэффективные. В 2016 году планируется заменить 241 лампу ДРЛ-250 на газоразрядные лампы низкого давления, необходимые средства на замену составят: 602,5 тыс. руб.

В связи с отсутствием данных по тарифу на электроэнергию в 2015 году, принимаем приблизительный 3 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

В таблице 10 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп ДРЛ на более энергоэффективные.

Таблица 10. Расчет экономического эффекта от замены ламп ДРЛ на более энергоэффективные

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 602,50 | 602,50 | 602,50 | 602,50 |
| Без замены |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 253,13 | 253,13 | 253,13 | 253,13 | 253,13 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 759,39 | 873,30 | 1004,29 | 1154,94 | 1328,18 |
| При замене |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 253,13 | 153,85 | 153,85 | 153,85 | 153,85 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 759,39 | 530,78 | 610,40 | 701,96 | 807,25 |
| Экономия (нарастающим итогом) |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 0,00 | 99,28 | 198,56 | 297,84 | 397,12 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 342,52 | 736,41 | 1189,39 | 1710,31 |

На диаграмме 1 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.

Диаграмма 1. Экономический эффект от замены ламп ДРЛ на более эффективные лампы

Таблица 11. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светильники с газоразрядными лампами низкого давления -293 шт. | 2016-2019г. | 732,5 | 0,0 | 602,5 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего | - | 732,5 | 0,0 | 602,5 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО = 732,5 тыс. руб. | - |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

На территории муниципального образования расположены следующие учреждения первого уровня:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселение».

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 16.

- количество зданий – 1;

- общая площадь здания, сооружения: 1055,7 м2;

- количество работающих человек: 23.

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, д. 2.

- количество зданий – 1;

- общая площадь здания, сооружения: 410,7 м2;

- количество работающих человек: 6.

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья МО Аннинское сельское поселение».

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 18.

- количество зданий – 1;

- общая площадь здания, сооружения: 601,7 м2;

- количество работающих человек: 14.

3. Баня п. Лесопитомник.

Таблица 12. Наличие приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях МО Аннинское сельское поселение (по представленным данным)

| № п/п | Наименование учреждения | Прибор учета тепловой энергии | Прибор учета холодного водоснабжения | Прибор учета электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Марка | Наличие | Марка | Наличие | Марка |
| 1 | МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Аннино | отсутствует | - | + | СХВ-25 | + | - |
| 2 | МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье | отсутствует | - | отсутствует | - | + | - |
| 3 | МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение» | требует замены | М 135695 06 | + (1 из 2х необходимых) | Бетар СХВ-15 | + | - |

В Таблицах 13, 14 приведены лимиты и фактическое потребление коммунальных ресурсов зданиями, состоящими на балансе местной администрации МО Аннинское сельское поселение за 2008-2009 годы.

По результатам проведенных расчетов в данной таблице, можно сделать вывод, что в бюджетных учреждениях поселения рассчитать отклонение фактического потребления коммунальных ресурсов не представляется возможным, так как потребление коммунальных ресурсов в 2008-2009 годах указано по величине норматива и поэтому неизменно.

Реальную динамику потребления коммунальных ресурсов возможно отследить при установке общедомовых приборов учета на все виды потребляемых учреждениями коммунальных ресурсов.

## Далее в таблице 14 представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетных учреждений МО Аннинское сельское, с указанием количества, стоимости необходимых материалов и оборудования. В завершении подсчитана общая сумма, необходимая для осуществления данных мероприятий.

## Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы энергосбережения не проверялась.

Таблица 13. Лимиты и фактическое потребление электрической и тепловой энергии зданиями, состоящими на балансе местной администрации МО Аннинское сельское поселение в 2013-2014 годах

| Объекты бюджетной сферы | Электрическая энергия, кВТ/ч | Тепловая энергия, Гкал | Относительное отклонение потребления электроэнергии в 2009 году по отношению к 2008 году, % | Относительное отклонение потребления тепловой энергии в 2009 году по отношению к 200 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лимит | Факт | Лимит | Факт |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |  |
| Местная администрация | 15787,05 | н.д. | 15787,05 | н.д. | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | - | 0% |
| МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Аннино | 9325,95 | н.д. | 9325,95 | н.д. | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | - | 0% |
| МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье | 15200 | н.д. | 2748,75 | н.д. | 65,13 | 65,13 | 65,13 | 65,13 | - | 0% |
| Библиотека п. Новоселье | 4500 | н.д. | 1063,37 | н.д. | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 26,98 | - | 0% |
| Баня д. Лесопитомник | 0,5 | н.д. | 60664,56 | н.д. | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | - | 0% |
| МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение» | 423,9 | н.д. | 423,9 | н.д. | 144,86 | 144,86 | 144,86 | 144,86 | - | 0% |
| Библиотека п. Аннино | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | - | 0% |
| Уличное освещение | 106875,31 | н.д. | 106,9 | н.д. | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 152112,7 | 0,0 | 90120,5 | 0,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | - | - |

Таблица 14. Лимиты и фактический расход потребления бюджетными учреждениями холодной воды и сброса стоков 2013-2014 годах

| Объекты бюджетной сферы | Холодное водоснабжение, м3 | Водоотведение, м3 | Относительное отклонение потребления холодной воды в 2009 году по отношению к 2008 году, % | Относительное отклонение сброса стоков в 2009 году по отношению к 2008 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лимит | Факт | Лимит | Факт |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |  |
| Местная администрация | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 0% | 0% |
| МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Аннино | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 0% | 0% |
| Библиотека п. Аннино | 42 | 42 | 42 | 42 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 0% | 0% |
| МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение» | 219 | 219 | 219 | 219 | 528,6 | 528,6 | 528,6 | 528,6 | 0% | 0% |
| МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Новоселье | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 0% | 0% |
| Библиотека п. Новоселье | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 0% | 0% |
| Баня д. Лесопитомник | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 0% | 0% |
| ИТОГО | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 1867,3 | 1867,3 | 1867,3 | 1867,3 | - | - |

Таблица 15. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений)

| № П/П | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | Количество | сумма, тыс. руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Местная администрация | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Всего |  | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | МБУ «МКДК МО Аннинское сельское поселение, п. Аннино | 1. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Всего |  | 2 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение» | 1. Установка счётчика холодной воды | 1 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Замена арматуры для бачков унитазов | 2 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Замена изношенных унитазов | 2 | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  | 4. Замена смесителей | 6 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
|  |  | 7. Замена оконных блоков на металлопластиковые | 8 | 160,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | 8. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Всего |  | 20 | 338,0 | 0,0 | 258,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Баня д. Лесопитомник | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Всего |  | 1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 838,0 | 200,0 | 358,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Далее рассчитаем экономический эффект от установки в 2016 году прибора учета холодной воды на здании Спортзала и установки в 2015 году прибора учета тепловой энергии на здании МБУ «МКДК МО  Аннинское сельское поселение, п. Аннино, необходимые средства на установку прибора учета ХВС составляет – 60,0 тыс. руб., тепловой энергии 200 тыс. руб.

При установке приборов учета холодного водоснабжения и тепловой энергии по данным статистики экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усреднённого расчета.

Тариф на холодную воду в 2008 году по расчету средней величины составил 18,4 руб./м3 с учётом НДС 18%, уровень потребления холодной воды взят за постоянный по уровню потребления в 2008 году, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15).

Тариф на тепловую энергию в 2008 году по расчету средней величины составил 1036,2 руб./Гкал с учётом НДС 18%, уровень потребления тепловой энергии взят за постоянный по уровню потребления в 2008 году, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15).

В таблицах 16, 17 представлен расчет экономического эффекта от установки прибора учета холодного водоснабжения в здании МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение»и прибора учета тепловой энергии в здании МБУ «МКДК МО  Аннинское сельское поселение»  п. Аннино.

## Таблица 16. Расчет экономического эффекта от установки в 2016 году прибора учета холодного водоснабжения в здании МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение»

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (нарастающим итогом) |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. руб. | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Без установки |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. руб. | 5,33 | 6,13 | 7,05 | 8,10 | 9,32 |
| При установке |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. м3 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. руб. | 5,33 | 4,90 | 5,64 | 6,48 | 7,46 |
| Экономия (нарастающим итогом) |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. м3 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 |
| Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения) | тыс. руб. | 0,00 | 1,23 | 2,64 | 4,26 | 6,12 |

Таблица 17. Расчет экономического эффекта от установки в 2015 году прибора учета тепловой энергии в здании «МКДК МО  Аннинское сельское поселение»  п. Аннино

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (нарастающим итогом) |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | тыс. руб. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Без установки |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | Гкал | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | тыс. руб. | 420,77 | 483,89 | 556,47 | 639,94 | 735,94 |
| При установке |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | Гкал | 245,64 | 245,64 | 245,64 | 245,64 | 245,64 |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | тыс. руб. | 336,62 | 387,11 | 445,18 | 511,96 | 588,75 |
| Экономия (нарастающим итогом) |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | Гкал | 61,41 | 122,82 | 184,23 | 245,64 | 307,05 |
| Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии) | тыс. руб. | 84,15 | 180,93 | 292,23 | 420,22 | 567,40 |

На диаграммах 2, 3 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.

Диаграмма 2. Экономический эффект от установки в 2016 году прибора учета холодного водоснабжения в здании МБУ «ЦФКСЗ МО Аннинское сельское поселение»

Диаграмма 3. Экономический эффект от установки в 2015 году прибора учета тепловой энергии в здании «МКДК МО  Аннинское сельское поселение» п. Аннино

## В таблице 18 представлено общее потребление электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды всеми бюджетными учреждениями МО Аннинское сельское поселение и суммы затраченные на них.

## Таблица 18. Затраты бюджета МО на коммунальные ресурсы за 2014 г. (по представленным данным):

| Наименование ресурса | Единица измерения | Потреблено за 2008 год | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт*ч | 90120,50 | 467213,53 |
| Тепловая энергия | Гкал | 735,00 | 761667,48 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 1532,30 | 28133,01 |
| Водоотведение | м3 | 1867,30 | 37289,97 |
| Итого | - | - | 1294303,99 |

## Диаграмма 2. Структура затрат на коммунальные ресурсы за 2014 год

## Из диаграммы 2 видно, что расходы на тепловую энергию составляют – 58,85%, на электрическую энергию – 36,10%, на водоснабжение – 2,17% и на водоотведение приходится 2,88%.

## Далее рассчитаем экономический эффект от повышения энергетической эффективности к 2019 году по требованию Федерального закона №261-ФЗ в бюджетной сфере при установленной норме снижения расхода коммунальных ресурсов на 3% ежегодно, см. таблицу 19.

## Таблица 19. Ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (в соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ)

| Наименование ресурса | Фактический расход за 2013 год | Динамика снижения ресурсов на 3% по годам | Прогнозируемое абсолютное отклонение в 2018 г от 2014г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 90,1 | 87,40 | 84,69 | 81,99 | 79,29 | 76,59 | 13,52 |
| Тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,11 |
| Водопотребление, тыс.м3 | 1,5 | 1,46 | 1,41 | 1,37 | 1,32 | 1,28 | 0,23 |
| Водоотведение, тыс.м3 | 1,9 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | 1,67 | 1,62 | 0,29 |

Таблица 20. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2016 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2016-2019 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2016 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Установка приборов учета коммунальных ресурсов |
| 2.1. | Установка приборов учета тепловой энергии | 2015 г. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.2. | Установка приборов учета холодного водоснабжения | 2016 г. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО |  |
| Итого |  | 260,00 | 200,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности потребления коммунальных ресурсов |
| 3.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности потребления коммунальных ресурсов | 2016-2017 гг. | 178,00 | 0,00 | 98,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 178,00 | 0,00 | 98,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |
| 4.1. | Проведение энергетических обследований | 2016-2017 гг. | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего |  | 838,00 | 200,00 | 358,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО = 838,0 тыс.руб. | - |

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 12365,6 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Аннинское сельское поселение составляет 3273,6 тыс. руб. (см. Таблицы 21, 22), в том числе:

- 2015 год – 1056,6 тыс. руб.,

- 2016 год – 1357,1 тыс. руб.,

- 2017 год – 760,0 тыс. руб.,

- 2018 год – 50,0 тыс. руб.,

- 2019 год – 50,0 тыс. руб.

Таблица 21. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Аннинское сельское поселение

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | по годам |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 10595,1 | 9948,5 | 346,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 732,5 | 0,0 | 602,5 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 838,0 | 200,0 | 358,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 12365,6 | 10148,5 | 1357,1 | 760,0 | 50,0 | 50,0 |

Таблица 22. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Аннинское сельское поселение за счет бюджета МО

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | по годам |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 1503,1 | 856,6 | 346,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 732,5 | 0,0 | 602,5 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 838,0 | 200,0 | 358,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3273,6 | 1056,6 | 1357,1 | 760,0 | 50,0 | 50,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Аннинское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет местная администрация МО Аннинское сельское поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

## 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Таблица 23. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта, %* | 0% | 0% | 0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |

* от общего числа многоквартирных домов (97 домов)

Таблица 24. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Количество установленных светильников с энергосберегающими лампами в системе наружного освещения, штук | 33 | 33 | 274 | 326 | 326 | 326 |
| 2 | Доля светильников с энергосберегающими лампами в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 10,1% | 10,1 | 84% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 253,13 | 153,85 | 153,85 | 153,85 | 153,85 | 253,13 |

Таблица 25. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 57% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |

8. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Аннинское сельское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Аннинское сельское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Местная администрация МО Аннинское сельское поселение  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы местная администрация МО Аннинское сельское поселение:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Аннинское сельское поселение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава местной администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы местной администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

## 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

# Text boxes

If